重庆医科大学

招标文件

项目编号:20210055

项目名称:分子医学检测中心关于分子检测试剂、相关耗材等物资采购供应商招标

采购人：重庆医科大学

二〇二一年九月

# 目   录

第一篇  招标邀请书	- 2 -

一、 招标内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、投标资格	- 2 -

四、招标有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  供应商须知	- 8 -

一、招标费用	- 8 -

二、招标文件	- 8 -

三、评标要求	- 8 -

四、评标程序	- 11 -

五、评审依据	- 15 -

六、成交原则	- 15 -

七、成交通知	- 15 -

八、关于质疑和投诉	- 16 -

第三篇 招标项目技术需求	- 18 -

一、技术规格及质量要求	- 18 -

第四篇 响应文件格式要求	- 20 -

一、经济部分	22

二、技术部分	24

三、资格条件及其他	25

四、其他应提供的资料	30

## 第一篇  招标邀请书

重庆医科大学对分子医学检测中心关于分子检测试剂、相关耗材等物资采购进行招标确定合作供应商。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

### 招标内容

| 招标项目名称 | 最高限价 （元） | 保证金（元） | 供货协议期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子医学检测中心关于分子检测试剂、相关耗材等物资采购供应商招标 | 详见“招标内容、技术规格及质量要求清单” | 30000 | 2021年10月至2024年10月 |

### 二、资金来源

学校自筹，资金已到位。

### 三、投标资格

投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二）特定资格条件

1.分子诊断试剂要求具有CFDA（中国国家食品药品监督局）认证，或FDA（美国食品药品监督局）认证、或CE（欧盟）认证或ISO（国际标准化组织）质量认证。供应商或厂家需提供相应试剂要求的资质及供货授权。

2.供应商要求具有医疗器械经营许可证（提供证书复印件）。

### 四、招标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日（2021年9月13日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆医科大学校园网上（主页-服务大厅-招投标信息）下载本项目招标文件及评标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）报名及购买招标文件的方式：

1.招标文件获取期限：2021年9月13日至2021年9月18日。

2.报名时间：2021年9月13日至2021年9月17日。请务必在将投标保证金汇款凭证（注明采购计划编号和采购项目名称）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、电子邮箱地址等相关信息，在报名截止时间前发送至2381039565@qq.com。只有在规定时间内发送了报名信息的供应商的响应文件才被接收。收到报名信息后，我校将为其办理进校备案，只有办理了备案的人员才能进入学校（为符合学校疫情防控管理规定，每公司限派一名14天内未前往过中、高风险地区的工作人员进校投标，渝康码显示为健康）。

（三）投标供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了投标保证金；

（四）评标地点：重庆医科大学袁家岗校区后勤管理处开标室

（五）提交响应文件开始时间：2021年9月22日北京时间上午9：00

（六）提交响应文件截止时间：2021年9月22日北京时间上午9：30

（七）谈判开始时间：2021年9月22日北京时间上午9：30

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》的规定，分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，具体缴纳方式如下：

由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆医科大学的账号上，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆医科大学的账号上，同时在进账凭证上明确本项目的采购计划编号，保证金的到账截止时间与报名截止时间相同。

账号信息如下：

户  名：重庆医科大学

开户行：建行重庆高新区分行

账  号：50001033600050008726

2、供应商须在投标前前往学校财务处（第二教学楼110室）或电话联系财务处领取投标保证金电子单据，以备投标时查验。财务处联系电话：68486151。

3、缴纳保证金需注意事项：

（1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明重庆医科大分子医学检测中心关于分子检测试剂、相关耗材等物资采购合作供应商招标的采购计划编号；

（2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户。来款账户必须为本公司基本账户，否则，投标无效。

3、保证金数额不超过采购预算的2%。

（二）保证金退还方式

中选结果公示结束后,无任何投诉或异议，非中标人凭投标保证金收据到招采中心办理退还手续。由于财务流程较长，退还保证金时间可能较长，常规为30日左右，如遇寒、暑假及其他法定假期，保证金退还时间将顺延，请投标人充分考虑投标保证金退还时间问题。

成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金，在合同履行完成后无息退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

1、本项目在响应文件提交截止时间前发布的招标文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学校园网上发布，请各投标供应商注意下载；无论投标供应商下载与否，均视同投标供应商已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。

2、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

3、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与招标活动。

4.1 供应商可通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下内容

4.1.1“失信被执行人”；

4.1.2“重大税收违法案件当事人名单”；

4.1.3“政府采购严重违法失信行为记录名单”

八、联系方式

采购人：重庆医科大学

联系人：叶老师

电  话：（023）68486495

传  真：（023）68485118

地  址： 重庆市渝中区医学院路1号重庆医科大学5号楼104室

## 第二篇  供应商须知

### 一、招标费用

参与投标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论招标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、招标文件

1、招标文件由招标邀请书、投标供应商须知、响应文件格式要求三部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是谈判文件不可分割的部分。

3、招标文件的解释

投标供应商如对招标文件有疑问，必须以书面形式在招标截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入招标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、评标要求

（一）响应文件

投标供应商应当按照招标文件的要求编制响应文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“响应文件格式要求”规定的部分和投标供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标供应商应按照“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为招标开始时间起90天。

（二）保证金：

1.投标供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1投标供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标供应商不与采购人签订合同的；

2.4投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）报价要求

投标报价请按照品牌或生产商提供的最新市场报价填报销售给我校的最低价格（投标报价不得超过最高限价），且不得高于此价格销售给我校用户。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，招标文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明谈判项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商未按谈判文件规定购买谈判文件的；

3.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

4.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

5.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

6.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

7.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

9.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

10.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的.

11.供应商以联合体形式参与谈判的。

12.供应商如会上不能解答谈判文件的技术问题，视为无效谈判。

### 四、评标程序

（一）谈判按招标文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）本评标对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注1）； ②供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①提供2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①税务登记证（副本）复印件（注2） ②缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注2）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 ③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注2） | ①供应商提供书面声明（见格式文件）； ②采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 | 按照招标文件要求足额缴纳保证金 |

注1：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

注2：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，评标小组从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对招标文件第三篇规定的招标内容进行响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足招标文件规定。 |

（三）评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，评标小组可以根据招标文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 五、评审依据

评审的依据为招标文件和响应文件（含有效的补充文件）。评标小组判断响应文件对招标文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.评审小组将依照招标文件相关规定对质量和服务均能满足招标实质性响应要求的投标供应商进行评审。

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据招标文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，评标小组将要求其做出相应的承诺。

### 七、成交通知

（一）成交协议供应商确定后，采购人将在重庆医科大学校园网上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 第三篇 招标项目技术需求

- 招标内容、技术规格及质量要求

| 序号 | 试剂 名称 | 主要参数 | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类VKORC1和CYP2C9基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 （4）样本类型：外周静脉全血 | 550元/人份 |
|  | 人类CYP2C19基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类CYP2C19基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 （4）样本类型：外周静脉全血 | 550元/人份 |
|  | 人类ALDH2基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类ALDH2基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 （4）样本类型：外周静脉全血 | 280元/人份 |
|  | 人类MTHFR基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类MTHFR基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 （4）样本类型：外周静脉全血 | 280元/人份 |
|  | 人类SLCO1B1和APOE基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类SLCO1B1和APOE基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 （4）样本类型：外周静脉全血 | 550元/人份 |
|  | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类CYP2D6、CYP2C9、ADRB1、AGTR1、ACE基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 800元/人份 |
|  | 人HLA-B*5801基因检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类HLA-B*5801基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 280元/人份 |
|  | 人ADRB1基因多态性检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类ADRB1基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 280元/人份 |
|  | 人ACE基因分型检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类ACE基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 280元/人份 |
|  | 人AGTR1和CYP2C9*3基因分型检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类AGTR1和CYP2C9基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 550元/人份 |
|  | 人CYP3A5基因分型检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类CYP3A5基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 280元/人份 |
|  | 12项细胞因子检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于检测全血样本中人类IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-17、TNF-α、IFN-α、IFN-γ含量。 （2）检测技术：流式法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 380元/人份 |
|  | UGT1A1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法） | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA样本中人类UGT1A1基因多态性。 （2）检测技术：ARMS PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 550元/人份 |
|  | MSI检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测全血基因组DNA与肿瘤石蜡包埋组织样本中微卫星不稳定性。 （2）检测技术：Sanger测序法 （3）样本类型：外周静脉全血和石蜡包埋组织 | 1300元/人份 |
| 2 | 人IDH1基因突变检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测石蜡包埋组织基因组DNA样本中人类IDH1基因突变。 （2）检测技术：荧光定量 PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 | 350元/人份 |
|  | 人TERT基因启动子突变检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于定性检测石蜡包埋组织基因组DNA样本中人类TERT基因突变。 （2）检测技术：荧光定量 PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 | 350元/人份 |
|  | 微小核糖核酸（microRNA-25）定性检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于检测外周静脉全血样本中microRNA-25含量。 （2）检测技术：荧光定量 PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 | 800元/人份 |
|  | 肠癌多基因甲基化位点检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于检测人类血浆游离DNA样本中肠癌相关6个基因甲基化位点水平。 （2）检测技术：荧光定量PCR法 （3）样本类型：外周静脉全血 | 800元/人份 |
|  | 人类SDC2 基因甲基化检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于检测人类粪便样本中SDC2 基因甲基化水平。 （2）检测技术：荧光定量 PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 | 560元/人份 |
|  | 人SHOX2、RASSF1A基因甲基化DNA检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于检测人类痰液、肺泡灌洗液、胸水等肿瘤脱落细胞样本中SHOX2、RASSF1A基因甲基化水平。 （2）检测技术：荧光定量PCR法 （3）试剂盒获得CFDA认证 | 560元/人份 |
| 3 | 人类肺癌多种突变基因检测试剂盒（单一试剂盒） | （1）试剂盒用途：用于定性检测组织DNA/RNA样本中人类EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF、NRAS、PIK3CA、RET、HER-2肺癌核心驱动基因突变。 （2）满足一次上机，同时检测 （3）试剂盒获得NMPA认证 （4）检测技术：ARMS PCR法 （5）灵敏度：1% （6）样本类型：新鲜组织、石蜡包埋组织、胸腹水 | 3190元/人份 |
|  | KRAS、BRAF、NRAS、PIK3CA四基因联合检测试剂盒（单一试剂盒） | （1）试剂盒用途：用于定性检测组织DNA/RNA样本中人类KRAS、BRAF、NRAS、PIK3CA基因突变。 （2）满足一次上机，同时检测 （3）试剂盒获得NMPA认证 （4）检测技术：ARMS PCR法 （5）灵敏度：1% （6）样本类型：新鲜组织、石蜡包埋组织、胸腹水 | 2260元/人份 |
| 4 | 淋巴瘤基因重排IgH（tube A, B, C）+IgK（tuebe A, B） | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 600元/人份 |
|  | 淋巴瘤基因重排IgH（IgH tube A, B, C, D, E） | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 410元/人份 |
|  | 淋巴瘤基因重排IgK（IgK tube A, B） | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 270元/人份 |
|  | 淋巴瘤基因重排IgL | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 200元/人份 |
|  | 淋巴瘤基因重排TCRB（TCRB tube A, B, C ） | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 470元/人份 |
|  | 淋巴瘤基因重排TCRG | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 340元/人份 |
|  | 淋巴瘤基因重排TCRD | （1）试剂盒用途：用于体外检测淋巴瘤或淋巴增生的发生，鉴定良性增生与淋巴瘤，并进行预后及复发的监测和评估。 （2）检测技术：毛细管电泳法 （3）样本类型：血液、石蜡包埋组织、骨髓 | 270元/人份 |
| 5 | 荧光原位杂交探针（DNA或RNA） | 探针用途：用于肿瘤靶向药物基因检测;肿瘤辅助诊断;外周血肿瘤细胞分型（上皮型，间质型，混合型） 检测技术：FISH 样本类型：尿液/血液/石蜡包埋组织切片/骨髓等 靶向药物基因检测试剂盒需获得NMPA认证 | 1000元/人份 |
|  | 乳腺癌21基因检测试剂 | （1）试剂盒用途：用于乳腺癌化疗疗效预测 （2）检测技术：液相芯片法或PCR法 （3）样本类型：石蜡包埋组织 | 2000元/人份 |
|  | HPV DNA分型试剂 | （1）试剂盒用途：用于HPV DNA高、中、低危型 28型别检测 （2）检测技术：PCR+膜杂交法 （3）样本类型：宫颈脱落细胞 | 120元/人份 |
| 6 | HPV E6/E7 mRNA检测试剂 | 试剂盒用途：用于宫颈癌早期筛查 检测技术：HOLOGIC PANTHER系统，TMA法 样本类型：宫颈脱落细胞 | 250元/人份 |
|  | 高精度乙型肝炎病毒DNA或丙肝RNA检测试剂盒（TMA法） | 试剂盒用途：用于乙型肝炎或丙肝疗效监测 检测技术：HOLOGIC PANTHER系统，TMA法 样本类型：血液 | 250元/人份 |
| 7 | GJB2/HBA1/G6PD/DMD/SMN1/SMN2/ATP7B基因多态性检测 | （1）试剂盒用途：用于地中海贫血等疾病的筛查 （2）检测技术：PCR或基因测序 （3）样本类型：血液 | 600元/人份 |
| 8 | MGMT甲基化检测试剂盒 | （1）试剂盒用途：用于神经系统肿瘤分子分型 （2）检测技术：PCR （3）样本类型：石蜡包埋组织 | 260元/人份 |
|  | 子宫内膜癌分子分型检测试剂盒 | 试剂盒用途：用于子宫内膜癌分子分型 检测技术：PCR或基因测序 （3）样本类型：石蜡包埋组织 | 2200元/人份 |

## 第四篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

四、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）廉政承诺书

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

我方收到____________________________（招标项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，本项目报价详见报价表。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次招标的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评标、评审办法。

5、在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为协议供应商，将按照最终招标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

报价一览表（格式）

请按照品牌或生产商最新市场报价填报销售给我校的最低价格（投标报价不得超过最高限价），且不得高于此价格销售给我校用户。

| 序号 | 试剂名称 | 品牌或生产商 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 请各投标供应商根据自己生产或代理的产品（品牌）填报销售价格。

注：1、请投标供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 二、技术部分

技术响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  招标项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          供应商法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 四、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书

1.供应商提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件

2.微型企业承诺书

微型企业承诺书

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

廉政承诺书

重庆医科大学：

我方在向你校供应分子医学检测中心的                 （试剂名称）的商务活动中，我方郑重承诺：

1、合法经营、诚实守信；

2、如出现质量问题，产品包换、包退；

3、送货到用户手中，并按用户需求附使用说明书；用户需要时，提供相应技术支持。

4、所出具的发票合法、真实、可信。不开“飞票”，不开品名与实物不符的发票，杜绝开发票不供耗材的现象；

5、我方保证不向用户个人赠送钱、物、有价证券等；

6、为确保我方在重庆医科大学的销售活动诚实守信，我方愿意缴纳项目执行保证金30000元；我方违约时，愿意接受重庆医科大学的一切处罚。

7、我方保证在合同有效期内，严格按照中标金额执行，不擅自提高产品价格。如因市场成本等因素确需变动价格的情况，我方保证提前与学校有关方面接洽。

8、若因产品质量或服务受到用户的投诉，有违纪、违规或评价差，愿意接受学校对协议供货商实行的市场退出制度，3年内不得参加学校的一切商务活动。

我方严守上述承诺，若出现失信、违纪、违规等情况，我方愿意将缴纳的项目执行保证金作为违约金，且愿意接受重庆医科大学的其它追加处罚，并主动退出重庆医科大学销售市场。

公司（盖章）

年    月    日